ZP.271.7.2026	                                                                                           Załącznik nr 11 do SWZ

Instrukcja sporządzenia operatu kolaudacyjnego inwestycji.

- Wymagania ogólne

- Operat kolaudacyjny należy przygotować w wersji papierowej w jednym egzemplarzu z podziałem na tomy:

- Tom I Dokumentacja ogólna.

- Tom II Dokumentacja powykonawcza.

- Tom III Dokumenty odbiorowe (w poniższych działach należy wydzielić każdą występującą branżę):

- Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń.

- Dział 2: Dokumentacja materiałowa.

- Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu.

- Tom IV Dokumenty budowy.

- Operat należy podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie powodujący ich zniszczenia. Dokumenty należy wpiąć do segregatorów pojedynczo. Jeśli to możliwe nie stosować ,,koszulek’’ i spinaczy. Segregatory należy opisać na grzbiecie: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, numer tomu lub numery tomów. Każdy z tomów musi posiadać kartę tytułową zawierającą opis: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, nr tomu, oraz spis treści odnoszący się do numeracji stron danego tomu.

- Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez kierownika budowy.

- Kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem ,,Potwierdzam zgodność z oryginałem, data …., podpis ….’’. Potwierdzić należy każdą stronę kopii.

- Wymagania szczegółowe dotyczące zawartości tomów:

- Tom I Dokumentacja ogólna.

- Projekt budowlany.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowalnego z projektem budowlanym

- Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności właściwości użytkowych wbudowanych materiałów i urządzeń z właściwościami użytkowymi określonymi w STWiORB .

- Oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji zadania o ich przywróceniu do stanu pierwotnego.

- Zaświadczenie Wójta Gminy Przechlewo, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) (jeżeli jest wymagane).

- Kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii administracyjnych oraz protokoły z kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robót.

- Tom II Dokumentacja powykonawcza.

- Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

- Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

- Wykaz zmian nieistotnych i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowalnego, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby uzupełnione o stosowny ich opis, jeżeli w czasie trwania budowy dokonano zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków wydanego pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi podpisami projektanta i właściwych osób funkcyjnych.

- Pozostałe rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczące robót sporządzone na potrzeby realizacji robót.

- Projektowa dokumentacja powykonawcza: rysunki, szkice, opisy muszą zawierać opis ,,Dokumentacja powykonawcza’’ na każdej stronie.

- Tom III Dokumentacja odbiorowa

- Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń

- Protokoły potwierdzające dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy sporządzone przez dysponentów mediów lub ich właścicieli (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem złożyć w Tomie V).

- Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz protokoły z wykonanych pomiarów i prób oraz protokoły uruchomienia wraz z wynikami pomiarów i prób.

- Instrukcje obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektu, poszczególnych pomieszczeń technicznych oraz instalacji.

- Protokoły z przeprowadzonych szkoleń przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi wykonanych instalacji, zamontowanych urządzeń i dostarczonego sprzętu, itp.

- Dział 2: Dokumentacja materiałowa.

- Każdy dokument odnoszący się do wbudowanego materiału należy opatrzyć opisem ,,Potwierdzam wbudowanie materiału. Realizacja umowy nr … z dnia … (data i podpis kierownika budowy)’’. Dokumenty składające się z więcej niż jednej strony można opisać w powyższy sposób na tylko pierwszej stronie i dopisać ,,dotyczy stron od … do …’’. W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy materiałów, należy wskazać zastosowany rodzaj, model lub typ.

- Karty zatwierdzeń materiałów przeznaczonych do wbudowania podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiałów.

- Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu.

- Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętu.

- Dokumentacje techniczno-ruchowe.

- Warunki gwarancji i karty gwarancyjne.

- Instrukcje obsługi i eksploatacji.

- Tom IV Dokumenty budowy.

- Operaty geodezyjne i szkice dotyczące tyczenia i inwentaryzacji obiektów.

- Książka obmiarów (jeżeli była wymagana).

- Protokół przekazania terenu budowy.

- Protokół przekazania dokumentacji.

- Protokoły z przekazania terenu pasa drogowego (jeżeli pas drogowy był zajmowany).

- Protokoły odbioru przekazanego pasa drogowego.

- Protokoły z wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

- Protokoły z wprowadzenia / przywrócenia stałej organizacji ruchu drogowego.

- Protokoły odbiorów częściowych robót budowlanych.

- Protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Protokoły odbioru potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót zanikających.

- Protokoły z narad.

- Protokoły konieczności.

- Notatki techniczne.

- Wykaz wprowadzonych zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem.

- Protokoły z negocjacji cen jednostkowych.

- Program zapewnienia jakości wykonany zgodnie ze specyfikacjami.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wystąpienia Wykonawcy dotyczące realizacji inwestycji z adnotacją o rezultacie.

- Inne protokoły oraz notatki sporządzone podczas realizacji zadania.